## KWliste_RH_20160304
Kraftwerksnummer Bundesnetzagentur | Ort (Standort Kraftwerk) | Bundesland | Blockname | Aufnahme der kommerziellen Stromeinspeisung der derzeit in Betrieb befindlichen Erzeugungseinheit (Jahr) | Kraftwerksstatus (in Betrieb/ vorübergehend stillgelegt/ saisonale Konservierung Reservekraftwerk/ Sonderfall) | Energieträger | Technologie | Spezifizierung "Mehrere Energieträger" und "Sonstige Energieträger" - Hauptbrennstoff | Spezifizierung "Mehrere Energieträger" - Zusatz- / Ersatzbrennstoffe | Auswertung Energieträger (Zuordnung zu einem Hauptenergieträger bei Mehreren Energieträgern) | Wärmeauskopplung (KWK) (ja/nein) | Netto-Nennleistung (elektrische Wirkleistung) in MW | Netz- oder Umspannebene des Anschlusses in kV | Erneuerbarer Energieträger (ja/nein) | Wirkungsgrad | Heißstartkosten in €/dMW | Warmstartkosten in €/dMW | Kaltstartkosten in €/dMW | Brennstoffkosten | CO2-Koeffizient | CO2-Kosten | Pmin
BNA0005 | Ahrensfelde | Brandenburg | GT A | 1990 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.8 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0006 | Ahrensfelde | Brandenburg | GT B | 1990 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.8 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0007 | Ahrensfelde | Brandenburg | GT C | 1990 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.8 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0008 | Ahrensfelde | Brandenburg | GT D | 1990 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.8 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0015 | Altbach | Baden-Württemberg | ALT GT E (solo) | 1997 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 65 | 110 | Nein | 30.22 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 13
BNA0016 | Altbach | Baden-Württemberg | ALT GT A (Solo) | 1971 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Mineralölprodukte | Erdgas | Nein | 50 | 110 | Nein | 28.66 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 10
BNA0017 | Altbach | Baden-Württemberg | ALT GT B | 1973 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Mineralölprodukte | Erdgas | Nein | 57 | 110 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11.4
BNA0018 | Altbach | Baden-Württemberg | ALT GT C | 1975 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Mineralölprodukte | Erdgas | Nein | 81 | 110 | Nein | 28.9 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 16.2
BNA0019 | Altbach | Baden-Württemberg | ALT HKW 2 (DT Solobetrieb) | 2012 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 336 | 380 | Nein | 46.04 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 134.4
BNA0020 | Altbach | Baden-Württemberg | ALT HKW 1 | 2006 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 433 | 380 | Nein | 45.3 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 173.2
BNA0059b | Baunatal | Hessen |  | 2013 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 78 | 110 | Nein | 60.12 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 31.2
BNA0067 | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | A | 1981 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 717 | 380 | Nein | 41.7143 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 286.8
BNA0073 | Berlin | Berlin | GuD Mitte | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 444 | 110 | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 177.6
BNA0074 | Berlin | Berlin | Charlottenburg | 2000 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Mineralöl | Erdgas | Ja | 211 | 110 | Nein | 30.4 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 42.2
BNA0075 | Berlin | Berlin | Lichterfelde 1 | 1998 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 144 | 110 | Nein | 30.28 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 28.8
BNA0076 | Berlin | Berlin | Lichterfelde 3 | 1998 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 144 | 110 | Nein | 30.28 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 28.8
BNA0080 | Berlin | Berlin | Lichterfelde 2 | 1998 | Sonderfall | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 144 | 110 | Nein | 30.28 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 28.8
BNA0081 | Berlin | Berlin | Klingenberg | 1981 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Erdgas, Mineralöl | Braunkohle | Ja | 164 | 110 | Nein | 36.5714 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 82
BNA0082 | Berlin | Berlin | Reuter C | 1969 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Holz | Steinkohle | Ja | 124 | 110 | Nein | 41.1429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 49.6
BNA0083 | Berlin | Berlin | Wilmersdorf | 1977 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Ja | 276 | 110 | Nein | 38.34 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 110.4
BNA0085a | Berlin | Berlin | Moabit A | 1990 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Holz | Steinkohle | Ja | 89 | 110 | Nein | 42.5143 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 35.6
BNA0085b | Berlin | Berlin | Moabit GT | 1971 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 51 | 110 | Nein | 38.22 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 20.4
BNA0086 | Berlin | Berlin | Reuter West D | 1987 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 282 | 380 | Nein | 42 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 112.8
BNA0087 | Berlin | Berlin | Reuter West E | 1988 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 282 | 380 | Nein | 42.1714 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 112.8
BNA0088b | Bernburg | Sachsen-Anhalt |  | 1994 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 66 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 26.4
BNA0093 | Bexbach | Saarland | BEX | 1983 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 721 | 380 | Nein | 41.8095 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 288.4
BNA0099 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | GT Ummeln | 1975 | Sonderfall | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 55 | 110 | Nein | 28.9 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11
BNA0100 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | GuD | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | ja | 37.5 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 14.98
BNA0101 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |  | 1966 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Erdgas, Dampfturbine | Erdgas | Heizöl L | Erdgas | Ja | 53 | 110 | Nein | 37.8571 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 15.9
BNA0105 | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |  | 2000 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 106 | 110 | Nein | 58.8 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 42.4
BNA0111 | Bochum | Nordrhein-Westfalen |  | 1975 | in Betrieb | Erdgas | Erdgas, Dampfturbine |  |  | Erdgas | Ja | 30.3 | 10 | Nein | 39.0556 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 9.09
BNA0115 | Böhlen | Sachsen | R | 2000 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 875 | 380 | Nein | 41.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 437.5
BNA0116 | Böhlen | Sachsen | LIP S | 1999 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 875 | 380 | Nein | 41.0667 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 437.5
BNA0122 | Boxberg | Sachsen | N | 1993 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.1429 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0123 | Boxberg | Sachsen | P | 1994 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.3571 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0124 | Boxberg | Sachsen | Q | 2000 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 857 | 380 | Nein | 41.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 428.5
BNA0129 | Brandenburg | Brandenburg |  | 1997 | in Betrieb | Erdgas | Erdgas, Dampfturbine |  |  | Erdgas | Ja | 36 | 110 | Nein | 40.2778 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 10.8
BNA0130 | Brandenburg | Brandenburg |  | 1994 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 160 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 64
BNA0136 | Braunschweig | Niedersachsen | GuD | 2010 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl L | Erdgas | Ja | 74 | 110 | Nein | 60 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 29.6
BNA0138 | Braunschweig | Niedersachsen | Block 1 | 2010 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Steinkohle | Heizöl S | Steinkohle | Ja | 43.3 | 110 | Nein | 60 | 23 | 33 | 75.95 | 3.8125 | 0.056 | 7.38 | 17.32
BNA0140 | Bremen | Bremen | Block 14 | 2007 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 155 | 110 | Nein | 59.64 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 62
BNA0141 | Bremen | Bremen | GT 3 | 1974 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl | Öl |  | Mineralölprodukte | Nein | 88 | 110 | Nein | 38.28 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 35.2
BNA0144 | Bremen | Bremen | Block 15 | 1989 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 119 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 47.6
BNA0145 | Bremen | Bremen | Block 5 | 2007 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 127 | 110 | Nein | 45.475 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 50.8
BNA0146 | Bremen | Bremen | Block 6 | 1979 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 278 | 110 | Nein | 41.619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 111.2
BNA0147 | Bremen | Bremen | Farge | 2007 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Klärschlamm, HSL, HEL | Steinkohle | Nein | 350 | 220 | Nein | 45.475 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 140
BNA0157 | Brokdorf | Schleswig-Holstein | KBR | 1986 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1410 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 705
BNA0161 | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | GT A | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 63.5 | 380 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 25.4
BNA0162 | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | GT B | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 63.5 | 380 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 25.4
BNA0163 | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | GT C | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 63.5 | 380 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 25.4
BNA0164 | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | GT D | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 63.5 | 380 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 25.4
BNA0172 | Burghausen | Bayern |  | 2001 | in Betrieb | Erdgas | GuD | Hauptbrennstoff Erdgas | Redundanzbrennstoff HEL | Erdgas | Ja | 178 | 110 | Nein | 58.92 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 71.2
BNA0174 | Burgkirchen | Bayern |  | 2002 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 49 | 30 | Nein | 30.52 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 9.792
BNA0177 | Chemnitz | Sachsen | Block B | 1988 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Rohbraunkohle | Ersatzbrennstoff, Erdgas (Zünd- und Stützgas) | Braunkohle | Ja | 56.8 | 110 | Nein | 38.0714 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 28.4
BNA0178 | Chemnitz | Sachsen | Block A | 1986 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Erdgas, Dampfturbine | Erdgas, Heizöl EL | Heizöl EL | Erdgas | Ja | 57.2 | 110 | Nein | 39.6667 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 17.16
BNA0179 | Chemnitz | Sachsen | Block C | 1990 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Rohbraunkohle | Ersatzbrennstoff, Erdgas (beide Stütz-/Zusatzenergieträger) | Braunkohle | Ja | 90.8 | 110 | Nein | 38.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 45.4
BNA0183 | Cottbus | Brandenburg | 1 | 1999 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Wirbelschichtbraunkohle | Erdgas, Heizöl | Braunkohle | Ja | 74 | 110 | Nein | 41.0667 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 37
BNA0187 | Datteln | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1964 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 95 | 110 | Nein | 40.7333 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 38
BNA0188 | Datteln | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1964 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 95 | 110 | Nein | 40.7333 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 38
BNA0189 | Datteln | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1969 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 113 | 110 | Nein | 41.1429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 45.2
BNA0194 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |  | 1996 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle,Erdgas, HEL | Erdgas, BK, HEL | Braunkohle | ja | 49 | 20 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 24.5
BNA0196 | Teuchern | Sachsen-Anhalt |  | 1936 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 67 | 110 | Nein | 28.1579 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 33.5
BNA0199 | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | GuD | 2000 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Öl | Erdgas | Ja | 585.5 | 110 | Nein | 58.8 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 234.2
BNA0203 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | C | 1971 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 345 | 380 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 138
BNA0207 | Dresden | Sachsen | HKW Dresden-Nossener Brücke (3 GT + 1 DT, Sammelschiene) | 1995 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | HEL | Erdgas | Ja | 250 | 110 | Nein | 58.2 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 100
BNA0211 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ZAWSF | 1985 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Heizöl, Biomasse | Steinkohle | Ja | 95 | 110 | Nein | 41.9048 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 38
BNA0213 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | HKW III/A | 2002 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl | Erdgas | Ja | 40 | 110 | Nein | 59.04 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 16
BNA0214 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | HKW III/B | 2005 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl | Erdgas | Ja | 234 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 93.6
BNA0216 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Walsum 9 | 1988 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 370 | 220 | Nein | 42.1714 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 148
BNA0220 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | AGuD | 2000 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 100 | 110 | Nein | 58.8 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 40
BNA0221a | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Block E GTE2 | 1974 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 64.7 | 110 | Nein | 28.84 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 12.94
BNA0221b | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Block E GTE1 | 1974 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 66.7 | 110 | Nein | 28.84 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 13.34
BNA0221c | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Block E | 1976 | in Betrieb | Erdgas | Erdgas, Dampfturbine |  |  | Erdgas | Ja | 293 | 110 | Nein | 39.1111 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 87.9
BNA0222 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | GTKW | 1977 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 86.2 | 110 | Nein | 38.34 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 34.48
BNA0233 | Eilenburg | Sachsen |  | 1993 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Papierschlämme, Biogas, Ersatzbrennstoffe | Erdgas | Ja | 46.6 | 110 | Nein | 57.96 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 18.64
BNA0239 | Elsfleth | Niedersachsen |  | 2006 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine | Druckluftspeicher |  | Erdgas | Nein | 321 | 220 | Nein | 30.76 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 64.2
BNA0243 | Eltmann | Bayern |  | 2008 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 54 | 110 | Nein | 30.88 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 10.8
BNA0245a | Emden | Niedersachsen |  | 1973 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 50 | 220 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 10
BNA0251 | Emmerthal | Niedersachsen | KWG | 1985 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1360 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 680
BNA0252 | Ensdorf | Saarland | Block 3 | 2002 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Klärschlamm | Steinkohle | Nein | 283 | 110 | Nein | 44.6 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 113.2
BNA0253 | Ensdorf | Saarland | Block 1 | 2002 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Klärschlamm | Steinkohle | Ja | 106 | 220 | Nein | 44.6 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 42.4
BNA0256 | Erfurt | Thüringen |  | 2000 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 78.5 | 110 | Nein | 58.8 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 31.4
BNA0263 | Essenbach | Bayern | KKI 2 | 1988 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1410 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 705
BNA0272 | Flensburg | Schleswig-Holstein | Block 9 | 1985 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | EBS / Biomasse | Steinkohle | ja | 33 | 60 | Nein | 41.9048 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 13.2
BNA0273 | Flensburg | Schleswig-Holstein | Block 8 | 1982 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | ja | 35 | 60 | Nein | 41.7619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 14
BNA0284 | Frankfurt Oder | Brandenburg | Block1-GuD-EK | 1997 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohlestaub | Erdgas | Braunkohle | Ja | 45 | 20 | Nein | 40 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 22.5
BNA0285 | Frankfurt am Main | Hessen | Block 1 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 70 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 28
BNA0286 | Frankfurt am Main | Hessen | Block 4 | 1994 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 99 | 110 | Nein | 30.04 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 19.8
BNA0288 | Frankfurt am Main | Hessen | Block 2 | 1973 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Mineralölprodukte | Erdgas | Ja | 56 | 110 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11.2
BNA0289b | Frankfurt am Main | Hessen | Block 2 | 1989 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Mineralölprodukte | Steinkohle | Ja | 61.5 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 24.6
BNA0290 | Frankfurt am Main | Hessen | Block 3 | 1989 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Mineralölprodukte | Steinkohle | Ja | 61.5 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 24.6
BNA0292 | Frechen | Nordrhein-Westfalen | Frechen/Wachtberg | 1988 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Klärschlamm | Braunkohle | Ja | 118 | 110 | Nein | 38.0714 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 59
BNA0293 | Freiburg | Baden-Württemberg | GuD Anlage | 1998 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 60.1 | 110 | Nein | 30.28 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 12.0196
BNA0313 | Grevenbroich-Frimmersdorf | Nordrhein-Westfalen | P | 1990 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Papierschlamm | Braunkohle | Ja | 284 | 220 | Nein | 38.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 142
BNA0314 | Grevenbroich-Frimmersdorf | Nordrhein-Westfalen | Q | 1990 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Papierschlamm | Braunkohle | Nein | 278 | 220 | Nein | 38.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 139
BNA0331 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | C | 1969 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 345 | 220 | Nein | 41.1429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 138
BNA0332 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | B | 1968 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 345 | 220 | Nein | 41.0952 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 138
BNA0333 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | D | 2009 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 345 | 220 | Nein | 45.825 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 138
BNA0334 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | E | 1971 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 345 | 220 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 138
BNA0335 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | F | 1979 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 676 | 380 | Nein | 41.619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 270.4
BNA0336 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |  | 1985 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 70 | 35 | Nein | 41.9048 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 28
BNA0343 | Gera | Thüringen |  | 1997 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 74 | 110 | Nein | 58.44 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 29.6
BNA0355 | Grafenrheinfeld | Bayern | KKG | 1982 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1275 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 637.5
BNA0361 | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg |  | 2004 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 40 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 16
BNA0373 | Großkayna | Sachsen-Anhalt |  | 1994 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 120 | 110 | Nein | 38.68 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 48
BNA0374 | Großkrotzenburg | Hessen | 4 | 1977 | Reservekraftwerk | Erdgas | Erdgas, Dampfturbine |  |  | Erdgas | Nein | 622 | 380 | Nein | 39.1667 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 186.6
BNA0375 | Großkrotzenburg | Hessen | 1 | 1965 | Sonderfall | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 249 | 220 | Nein | 40.8667 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 99.6
BNA0377 | Großkrotzenburg | Hessen | 5 | 1992 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 510 | 380 | Nein | 42.8571 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 204
BNA0378 | Großmehring | Bayern | 3 | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Ja | 386 | 220 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 154.4
BNA0379 | Großmehring | Bayern | 4 | 1974 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Ja | 386 | 220 | Nein | 38.28 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 154.4
BNA0381 | Gundremmingen | Bayern | B | 1984 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1284 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 642
BNA0382 | Gundremmingen | Bayern | C | 1984 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1288 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 644
BNA0389 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | H4/5 | 2004 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 230 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 92
BNA0392a | Halle | Sachsen-Anhalt | Block A und B | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 97 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 38.8
BNA0392b | Halle | Sachsen-Anhalt | GuD | 2013 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 54 | 110 | Nein | 60.12 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 21.6
BNA0400 | Hamburg | Hamburg | GuD Tiefstack | 2009 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 127 | 110 | Nein | 59.88 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 50.8
BNA0402 | Hamburg | Hamburg | Tiefstack | 1993 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 194 | 110 | Nein | 43.0286 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 77.6
BNA0403 | Wedel / Holstein | Schleswig-Holstein | Wedel 2 | 1987 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 123 | 110 | Nein | 42 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 49.2
BNA0404 | Wedel / Holstein | Schleswig-Holstein | Wedel 1 | 1987 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 137 | 110 | Nein | 42 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 54.8
BNA0410 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | Block 10 | 2007 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 417.1 | 380 | Nein | 59.64 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 166.84
BNA0411 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | Block 20 | 2007 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 420.9 | 380 | Nein | 59.64 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 168.36
BNA0413 | Hamm-Uentrop | Nordrhein-Westfalen | C | 1969 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Tiermehl / SBS | Steinkohle | Nein | 284 | 110 | Nein | 41.1429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 113.6
BNA0418 | Hannover | Niedersachsen | GKL | 2013 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 250 | 110 | Nein | 60.12 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 100
BNA0419 | Hannover | Niedersachsen | B | 1975 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 102 | 110 | Nein | 28.9 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 20.4
BNA0420 | Hannover | Niedersachsen | Block1 | 1989 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 130 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 52
BNA0421 | Hannover | Niedersachsen | Block2 | 1989 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 130 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 52
BNA0432 | Heilbronn | Baden-Württemberg | HLB 5 | 2010 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 110 | 110 | Nein | 46 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 44
BNA0433 | Heilbronn | Baden-Württemberg | HLB 6 | 2010 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 110 | 110 | Nein | 46 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 44
BNA0434 | Heilbronn | Baden-Württemberg | HLB 7 | 2009 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 778 | 380 | Nein | 45.825 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 311.2
BNA0439 | Helmstedt | Niedersachsen | D | 1985 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 352 | 380 | Nein | 37.4286 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 176
BNA0442 | Herdecke | Nordrhein-Westfalen | H6 | 2007 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 417 | 110 | Nein | 59.64 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 166.8
BNA0444 | Heringen | Hessen | Wintershall | 1970 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Dampf von extern aus Abfall | Erdgas | Ja | 109.5 | 110 | Nein | 55.2 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 43.8
BNA0448 | Herne | Nordrhein-Westfalen |  | 1957 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 132 | 110 | Nein | 39.8 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 52.8
BNA0449 | Herne | Nordrhein-Westfalen | Herne 3 | 1989 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 280 | 220 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 112
BNA0450 | Herne | Nordrhein-Westfalen | Herne 4 | 1989 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 449 | 220 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 179.6
BNA0464 | Hohenhameln OT Mehrum | Niedersachsen | Block3 | 2003 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 690 | 220 | Nein | 44.775 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 276
BNA0489 | Hürth | Nordrhein-Westfalen | E | 1992 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 66 | 110 | Nein | 38.9286 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 33
BNA0490 | Hürth | Nordrhein-Westfalen | F | 1993 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 85 | 110 | Nein | 39.1429 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 42.5
BNA0491 | Hürth | Nordrhein-Westfalen | Ville/Berrenrath | 1991 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Altholz / SBS | Braunkohle | Ja | 52 | 110 | Nein | 38.7143 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 26
BNA0493 | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | B | 2009 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Klärschlamm / Tiermehl | Steinkohle | Ja | 794 | 220 | Nein | 45.825 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 317.6
BNA0497 | Industriepark Höchst | Hessen |  | 2012 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 96.5 | 110 | Nein | 31.12 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 19.3
BNA0498 | Industriepark Höchst | Hessen | Block B | 1989 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Erdgas, Heizöl EL | Steinkohle | Ja | 66 | 10 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 26.4
BNA0499 | Industriepark Höchst | Hessen | Block A | 2003 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 86 |  | Nein | 59.16 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 34.4
BNA0504 | Jena | Thüringen | HKW Jena | 1996 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | H-EL | Erdgas | Ja | 182 | 110 | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 72.8
BNA0514 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | RDK 4S | 1998 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 353 | 220 | Nein | 58.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 141.2
BNA0515 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | T3 | 1984 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Heizöl EL | Erdgas | Ja | 40 | 110 | Nein | 29.44 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 8
BNA0516 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Kesselhaus Werk 1 | 1995 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Ja | 45 | 110 | Nein | 38.7 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 18
BNA0518 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | RDK 7 | 2005 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 505 | 380 | Nein | 45.125 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 202
BNA0521 | Kassel | Hessen |  | 1987 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 52.9 | 60 | Nein | 57.24 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 21.16
BNA0526 | Kiel | Schleswig-Holstein |  | 1992 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 323 | 220 | Nein | 42.8571 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 129.2
BNA0531 | Kirchlengern | Nordrhein-Westfalen |  | 1980 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl | Erdgas | Nein | 201.5 | 110 | Nein | 56.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 80.6
BNA0543 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Block 6 | 2010 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 75.3 | 110 | Nein | 43 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 37.65
BNA0544 | Köln | Nordrhein-Westfalen | GuD | 1994 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 35 | 110 | Nein | 30.04 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7
BNA0545 | Köln | Nordrhein-Westfalen | GuD | 2008 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 413 | 110 | Nein | 59.76 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 165.2
BNA0546 | Köln | Nordrhein-Westfalen | GuD | 2004 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 108 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 43.2
BNA0547 | Köln | Nordrhein-Westfalen |  | 2004 | in Betrieb | Mineralölprodukte | GuD |  |  | Mineralölprodukte | Ja | 80 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 13.4434 | 0.056 | 7.38 | 32
BNA0548 | Hürth-Knapsack | Nordrhein-Westfalen |  | 2006 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 800 | 400 | Nein | 30.76 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 160
BNA0557b | Krefeld-Uerdingen | Nordrhein-Westfalen |  | 1971 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Erdgas, Produktionsrückstände | Steinkohle | Ja | 110 | 25 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 44
BNA0588 | Leipzig | Sachsen |  | 2010 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | leichtes Heizöl | Erdgas | Ja | 167 | 110 | Nein | 60 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 66.8
BNA0592 | Leuna | Sachsen-Anhalt |  | 1998 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 52 | 110 | Nein | 58.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 20.8
BNA0593 | Leuna | Sachsen-Anhalt | GT1 | 1994 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 35 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 14
BNA0594 | Leuna | Sachsen-Anhalt | GT2 | 1994 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 35 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 14
BNA0595 | Leuna | Sachsen-Anhalt | GT3 | 1994 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 37 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 14.8
BNA0596 | Leuna | Sachsen-Anhalt |  | 1997 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Ja | 92.5 | 110 | Nein | 38.74 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 37
BNA0600b | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |  | 1991 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Steinkohle | Erdgas, Braunkohle, Produktionsrückstände | Steinkohle | Ja | 103 | 25 | Nein | 29.86 | 16.5 | 21 | 23.87 | 3.8125 | 0.056 | 7.38 | 20.6
BNA0602 | Lingen | Niedersachsen | C1 | 1974 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 55 | 110 | Nein | 55.68 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 22
BNA0603 | Lingen | Niedersachsen | B1 | 1973 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 55 | 110 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 22
BNA0604 | Lingen | Niedersachsen | B2 | 1973 | saisonale Konservierung | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 355 | 220 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 142
BNA0605 | Lingen | Niedersachsen | C2 | 1974 | saisonale Konservierung | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 355 | 220 | Nein | 55.68 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 142
BNA0606 | Lingen | Niedersachsen | D | 2010 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 876 | 380 | Nein | 60 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 350.4
BNA0607 | Lingen | Niedersachsen | KKE | 1988 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1329 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 664.5
BNA0614a | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | GT 1 | 1992 | Sonderfall | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 43 |  | Nein | 57.84 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 17.2
BNA0614b | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | GUD A 800 GT 11, GT 12, DT 10 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 490 | 220 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 196
BNA0615 | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | GUD C 200 GT 1, GT 2, DT 1 | 1997 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 390 |  | Nein | 58.44 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 156
BNA0616b | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | S 300 VT 1, VT 2, NT 7 | 1964 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Ersatzbrennstoffe gasförmig (ca. 2/3) | Erdgas (ca. 1/3), Hel, Ersatzbrennstoffe gasförmig + flüssig | Erdgas | Ja | 56 |  | Nein | 54.48 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 22.4
BNA0618 | Lünen | Nordrhein-Westfalen | Lünen 6 | 1996 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 149 | 110 | Nein | 43.55 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 59.6
BNA0619 | Lünen | Nordrhein-Westfalen | Lünen 7 | 1997 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 324 | 220 | Nein | 43.725 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 129.6
BNA0626 | Mainz | Rheinland-Pfalz | KW3 | 2001 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 398 | 110 | Nein | 58.92 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 159.2
BNA0627 | Mainz | Rheinland-Pfalz | KW2 | 1977 | Reservekraftwerk | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 335 | 110 | Nein | 56.04 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 134
BNA0642 | Mannheim | Baden-Württemberg | Block 3 | 1966 | Reservekraftwerk | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 202.5 | 220 / 110 / 10 | Nein | 41 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 81
BNA0643 | Mannheim | Baden-Württemberg | Block 4 | 1970 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 202.5 | 220 / 110 / 10 | Nein | 41.1905 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 81
BNA0644 | Mannheim | Baden-Württemberg | Block 6 | 2005 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 255 | 220 / 110 / 10 | Nein | 45.125 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 102
BNA0645 | Mannheim | Baden-Württemberg | Block 7 | 1982 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 425 | 220 / 110 / 10 | Nein | 41.7619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 170
BNA0646 | Mannheim | Baden-Württemberg | Block 8 | 1993 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 435 | 220 / 110 / 10 | Nein | 43.0286 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 174
BNA0647 | Marbach | Baden-Württemberg | Marbach II GT | 1971 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 77.4 | 110 | Nein | 38.22 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 30.96
BNA0648 | Marbach | Baden-Württemberg | Marbach III GT (solo) | 1975 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 85 | 110 | Nein | 38.3 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 34
BNA0649 | Marbach | Baden-Württemberg | MAR III DT | 1975 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 262 | 220 | Nein | 38.3 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 104.8
BNA0658 | Marl | Nordrhein-Westfalen | Block 311 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 61.1 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 24.452
BNA0659 | Marl | Nordrhein-Westfalen | Block 312 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 77.6 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 31.028
BNA0660 | Marl | Nordrhein-Westfalen | Block 4 | 1971 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Abfälle, Heizöl | Steinkohle | Ja | 55.3 | 110 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 22.1
BNA0661 | Marl | Nordrhein-Westfalen | Block 3 | 1966 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 60.4 | 110 | Nein | 41 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 24.16
BNA0662a | Marl | Nordrhein-Westfalen | Block 5 | 1983 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Abfälle, Erdgas | Steinkohle | Ja | 60.2 | 110 | Nein | 41.8095 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 24.08
BNA0662b | Marl | Nordrhein-Westfalen | Dampfwirtschaft (6 Einzelturbinen) | 1983 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 133.5 | 6 | Nein | 41.8095 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 53.4
BNA0680 | Mumsdorf | Thüringen |  | 1968 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 60 | 110 | Nein | 33.6053 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 30
BNA0681 | München | Bayern | 1 | 1975 | Reservekraftwerk | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 80 | 110 | Nein | 28.9 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 16
BNA0682 | München | Bayern | 2 | 1975 | Reservekraftwerk | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 80 | 110 | Nein | 28.9 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 16
BNA0683a | München | Bayern | 1 | 1980 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 79.7 | 110 | Nein | 56.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 31.88
BNA0683b | München | Bayern | 1 | 1980 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 97.9 | 110 | Nein | 56.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 39.16
BNA0683c | München | Bayern | 1 | 1980 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 97.9 | 110 | Nein | 56.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 39.16
BNA0684a | München | Bayern | 2 | 2004 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 102 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 40.8
BNA0684b | München | Bayern | 2 | 2004 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 102 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 40.8
BNA0684c | München | Bayern | 2 | 2004 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 61 | 110 | Nein | 59.28 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 24.4
BNA0685 | Münster | Nordrhein-Westfalen | GuD | 2005 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl | Erdgas | Ja | 100.2 | 10 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 40.096
BNA0686 | Neckarwestheim | Baden-Württemberg | GKN II | 1989 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1310 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 655
BNA0688 | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |  | 1997 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | HEL | Erdgas | Ja | 75 |  | Nein | 58.44 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 30
BNA0696 | Grevenbroich-Neurath | Nordrhein-Westfalen | A | 1972 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 277 | 220 | Nein | 34.5526 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 138.5
BNA0697 | Grevenbroich-Neurath | Nordrhein-Westfalen | B | 1972 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 288 | 380 | Nein | 34.5526 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 144
BNA0698 | Grevenbroich-Neurath | Nordrhein-Westfalen | C | 1973 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 292 | 380 | Nein | 34.7895 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 146
BNA0699 | Grevenbroich-Neurath | Nordrhein-Westfalen | D | 1975 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 607 | 380 | Nein | 35.2632 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 303.5
BNA0700 | Grevenbroich-Neurath | Nordrhein-Westfalen | E | 1976 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 604 | 380 | Nein | 35.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 302
BNA0705 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | D | 1968 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 297 | 220 | Nein | 33.6053 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 148.5
BNA0706 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | F | 1971 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 299 | 220 | Nein | 34.3158 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 149.5
BNA0707 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | H | 2009 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 648 | 380 | Nein | 43.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 324
BNA0708 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | G | 2008 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 653 | 380 | Nein | 43.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 326.5
BNA0709 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | K | 2002 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 944 | 380 | Nein | 42.6667 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 472
BNA0712 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | C | 1965 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 294 | 220 | Nein | 32.8947 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 147
BNA0713 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | E | 1970 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 295 | 220 | Nein | 34.0789 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 147.5
BNA0734 | Nunsdorf | Brandenburg | GT E | 1989 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.74 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0735 | Nunsdorf | Brandenburg | GT F | 1989 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.74 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0736 | Nunsdorf | Brandenburg | GT G | 1989 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.74 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0737 | Nunsdorf | Brandenburg | GT H | 1989 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 37.5 | 110 | Nein | 29.74 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.5
BNA0738 | Nunsdorf | Brandenburg | GT A | 1987 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 36.5 | 110 | Nein | 29.62 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.3
BNA0739 | Nunsdorf | Brandenburg | GT B | 1987 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 36.5 | 110 | Nein | 29.62 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.3
BNA0740 | Nunsdorf | Brandenburg | GT C | 1987 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 36.5 | 110 | Nein | 29.62 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.3
BNA0741 | Nunsdorf | Brandenburg | GT D | 1987 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 36.5 | 110 | Nein | 29.62 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7.3
BNA0742 | Nürnberg | Bayern | GuD 1 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 75 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 30
BNA0743 | Nürnberg | Bayern | GuD 2 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 75 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 30
BNA0744 | Nürnberg | Bayern | 1 | 1973 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas, HEL |  | Erdgas | Nein | 383 | 110 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 153.2
BNA0745 | Nürnberg | Bayern | 2 | 1976 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas, HEL |  | Erdgas | Nein | 440 | 110 | Nein | 55.92 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 176
BNA0755a | Obernburg | Bayern | 2 | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 36 | 20 | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 14.4
BNA0755b | Obernburg | Bayern | 1 | 1995 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 64 | 20 | Nein | 58.2 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 25.6
BNA0758 | Offenbach | Hessen |  | 1990 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Biomasse | Steinkohle | ja | 54 | 110 | Nein | 42.5143 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 21.6
BNA0759 | Oldendorf | Schleswig-Holstein |  | 1972 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 88 | 110 | Nein | 38.24 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 35.2
BNA0766 | Osterrönfeld | Schleswig-Holstein |  | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 87 | 110 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 34.8
BNA0785 | Peitz | Brandenburg | A | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0786 | Peitz | Brandenburg | B | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0787 | Peitz | Brandenburg | C | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0788 | Peitz | Brandenburg | D | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0789 | Peitz | Brandenburg | E | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0790 | Peitz | Brandenburg | F | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 465 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 232.5
BNA0793 | Petershagen | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1987 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 875 | 380 | Nein | 42 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 350
BNA0800 | Pforzheim | Baden-Württemberg | Kombiblock/GuD | 1980 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Mineralölprodukte | Erdgas | Ja | 41.2 | 110 | Nein | 29.2 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 8.24
BNA0802 | Philippsburg | Baden-Württemberg | KKP 2 | 1985 | in Betrieb | Kernenergie | Kernenergie |  |  | Kernenergie | Nein | 1402 | 380 | Nein | 33 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 0.95718 | 0 | 7.38 | 701
BNA0804a | Philippsthal | Hessen | Hattorf | 1962 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 35 | 110 | Nein | 28.12 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 7
BNA0805 | Plattling | Bayern |  | 2010 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 97.9 | 110 | Nein | 60 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 39.16
BNA0810 | Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 4 GT | 1974 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas, Heizöl EL ( 100 % ) |  | Erdgas | Nein | 65 | 110 | Nein | 28.84 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 13
BNA0813 | Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1970 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Klärschlamm / heizwertreiche Fraktionen / Tiermehl | Steinkohle | Nein | 303 | 220 | Nein | 41.1905 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 121.2
BNA0814 | Potsdam | Brandenburg | Gesamtanlage | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 81.8 | 110 | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 32.72
BNA0820 | Quierschied | Saarland | Weiher III | 1976 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | ja | 655.6 | 220 | Nein | 41.4762 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 262.24
BNA0834 | Rheinberg | Nordrhein-Westfalen |  | 1996 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Steinkohle, Erdgas | Erdgas | Steinkohle | ja | 79 | 25 | Nein | 30.16 | 16.5 | 21 | 23.87 | 3.8125 | 0.056 | 7.38 | 15.8
BNA0848 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 108 | 110 | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 43.2
BNA0849 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 1994 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 508 | 380 | Nein | 43.2 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 203.2
BNA0857 | Rüsselheim | Hessen | M120 | 1999 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 112.1 | 110 | Nein | 58.68 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 44.84
BNA0861 | Saarbrücken | Saarland | HKW Römerbrücke | 2005 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | HEL | Erdgas | Ja | 125 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 50
BNA0878 | Schkopau | Sachsen-Anhalt | A | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 450 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 225
BNA0879 | Schkopau | Sachsen-Anhalt | B | 1996 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 450 | 380 | Nein | 39.7857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 225
BNA0893 | Schwarzheide | Brandenburg |  | 1994 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl | Erdgas | Ja | 122 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 48.8
BNA0894b | PCK Schwedt | Brandenburg | Block 6 SE 6 | 1994 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl | CLO | CLO/Raff.Gas | Mineralölprodukte | Nein | 34.5 | 110 | Nein | 38.68 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 13.8
BNA0894c | PCK Schwedt | Brandenburg | Block 1 SE 1 | 1998 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl | HSCR | HSCR/VBR/VR/Raff.Gas | Mineralölprodukte | Ja | 106 | 110 | Nein | 38.76 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 42.4
BNA0894d | PCK Schwedt | Brandenburg | Block 2 SE 2 | 1998 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl | HSCR | HSCR/VBR/VR/Raff.Gas | Mineralölprodukte | Ja | 106 | 110 | Nein | 38.76 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 42.4
BNA0894e | PCK Schwedt | Brandenburg | SE 4 | 2011 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 59 | 110 | Nein | 39.02 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 23.6
BNA0896 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |  | 1994 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas, HEL | HEL | Erdgas | Ja | 52 | 110 | Nein | 58.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 20.8
BNA0914 | Spremberg | Brandenburg | A | 1997 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 750 | 380 | Nein | 40 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 375
BNA0915 | Spremberg | Brandenburg | B | 1998 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 750 | 380 | Nein | 40.5333 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 375
BNA0918 | Stade | Niedersachsen | Kraftwärmekopplungsanlage | 1986 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas und Wasserstoff | Erdgas und Wasserstoff | Erdgas | Ja | 190 | 220 | Nein | 29.56 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 38
BNA0922 | Staßfurt | Sachsen-Anhalt |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 132 | 110 | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 52.8
BNA0933 | Stuttgart | Baden-Württemberg | GAI GT 13 | 1973 | Sonderfall | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 55 | 110 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11
BNA0935 | Stuttgart | Baden-Württemberg | MÜN DT12 | 1982 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Abfall | Steinkohle | Ja | 45 | 110 | Nein | 41.7619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 18
BNA0936 | Stuttgart | Baden-Württemberg | MÜN DT15 | 1984 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Abfall | Steinkohle | Ja | 45 | 110 | Nein | 41.8571 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 18
BNA0969 | Unterföhring | Bayern | 2 | 1991 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Gas | Steinkohle | Ja | 333 | 380 | Nein | 42.6857 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 133.2
BNA0989 | Voerde | Nordrhein-Westfalen | West 2 | 1971 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 318 | 220 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 127.2
BNA0990 | Voerde | Nordrhein-Westfalen | West 1 | 1971 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 322 | 220 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 128.8
BNA0991 | Voerde | Nordrhein-Westfalen | Block A | 2005 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 695 | 380 | Nein | 45.125 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 278
BNA0992 | Voerde | Nordrhein-Westfalen | Block B | 2005 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 695 | 380 | Nein | 45.125 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 278
BNA0993 | Vohburg | Bayern | 3 | 1974 | Reservekraftwerk | Mehrere Energieträger | Erdgas, Dampfturbine | Erdgas, HEL |  | Erdgas | Nein | 415 | 380 | Nein | 39 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 124.5
BNA0994 | Vohburg | Bayern | 5 | 2010 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 846 | 380 | Nein | 60 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 338.4
BNA0995 | Vohburg | Bayern | 4 | 2011 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 545 | 380 | Nein | 60.04 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 218
BNA0998 | Völklingen-Fenne | Saarland | MKV | 1982 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | ja | 179 | 110 | Nein | 41.7619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 71.6
BNA0999 | Völklingen-Fenne | Saarland | HKV | 1989 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | ja | 211 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 84.4
BNA1002 | Wählitz | Sachsen-Anhalt |  | 1994 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Ja | 31 | 110 | Nein | 39.3571 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 15.5
BNA1004 | Walheim | Baden-Württemberg | WAL GT D | 1981 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 136 | 110 | Nein | 38.42 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 54.4
BNA1005 | Walheim | Baden-Württemberg | WAL 1 | 2011 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 96 | 110 | Nein | 46.02 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 38.4
BNA1006 | Walheim | Baden-Württemberg | WAL 2 | 2011 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 148 | 110 | Nein | 46.02 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 59.2
BNA1015 | Wedel / Holstein | Schleswig-Holstein | GT A | 1972 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 50.5 | 110 | Nein | 38.24 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 20.2
BNA1016 | Wedel / Holstein | Schleswig-Holstein | GT B | 1972 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 50.5 | 110 | Nein | 38.24 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 20.2
BNA1023 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | G_VGT | 2006 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 272 | 110 | Nein | 30.76 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 54.4
BNA1024 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | H_VGT | 2006 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 272 | 110 | Nein | 30.76 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 54.4
BNA1025 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | E | 1965 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Klärschlamm | Braunkohle | Nein | 312 | 110 | Nein | 32.8947 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 156
BNA1026 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | F | 1967 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Klärschlamm | Braunkohle | Nein | 304 | 380 | Nein | 33.3684 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 152
BNA1027 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | G | 1974 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Erdgas / Papierschlamm | Braunkohle | Ja | 590 | 380 | Nein | 35.0263 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 295
BNA1028 | Eschweiler-Weisweiler | Nordrhein-Westfalen | H | 1975 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Braunkohle, Dampfkraftwerk | Braunkohle | Erdgas / Papierschlamm | Braunkohle | Ja | 592 | 380 | Nein | 35.2632 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 296
BNA1035 | Werdohl | Nordrhein-Westfalen | E3 | 1971 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle |  | 186 | 110 | Nein | 41.2381 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 74.4
BNA1036 | Werdohl | Nordrhein-Westfalen | E 1/2 | 1975 | in Betrieb | Mineralölprodukte | GuD | Leichtes Heizöl |  | Mineralölprodukte |  | 206 | 220 | Nein | 55.8 | 23 | 33 | 75.95 | 13.4434 | 0.056 | 7.38 | 82.4
BNA1037 | Werdohl | Nordrhein-Westfalen | E4 | 1982 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Tiermehl, SBS | Steinkohle |  | 310 | 220 | Nein | 41.7619 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 124
BNA1039 | Werne | Nordrhein-Westfalen | F1 | 1973 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 55 | 110 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 22
BNA1040 | Werne | Nordrhein-Westfalen | G1 | 1973 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 55 | 110 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 22
BNA1041 | Werne | Nordrhein-Westfalen | H1 | 1973 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 55 | 110 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11
BNA1042 | Werne | Nordrhein-Westfalen | I1 | 1973 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 55 | 110 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11
BNA1043 | Werne | Nordrhein-Westfalen | I2 | 1973 | vorübergehend stillgelegt | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 355 | 220 | Nein | 28.78 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 71
BNA1044 | Werne | Nordrhein-Westfalen | F2 | 1973 | saisonale Konservierung | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 355 | 220 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 142
BNA1045 | Werne | Nordrhein-Westfalen | G2 | 1973 | saisonale Konservierung | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Nein | 355 | 220 | Nein | 55.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 142
BNA1046a | Werne | Nordrhein-Westfalen | K2 | 1984 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 607.5 | 380 | Nein | 41.8571 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 243
BNA1046b | Werne | Nordrhein-Westfalen | K1 | 2004 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 112 | 110 | Nein | 30.64 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 22.4
BNA1060 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | GT | 1973 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 56 | 110 | Nein | 38.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 22.4
BNA1061 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 1 | 1976 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Nein | 757 | 220 | Nein | 41.4762 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 302.8
BNA1074 | Wolfen | Sachsen-Anhalt |  | 1997 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Nein | 40 | 110 | Nein | 30.22 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 8
BNA1075a | Wolfsburg | Niedersachsen | Generator A | 2000 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Erdgas, Mineralöl | Steinkohle | Ja | 61.5 | 50 | Nein | 44.25 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 24.6
BNA1075b | Wolfsburg | Niedersachsen | Generator B | 2000 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Erdgas, Mineralöl | Steinkohle | Ja | 61.5 | 50 | Nein | 44.25 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 24.6
BNA1076a | Wolfsburg | Niedersachsen | Block 1 | 1985 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 138.5 | 110 | Nein | 41.9048 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 55.4
BNA1076b | Wolfsburg | Niedersachsen | Block 2 | 1985 | in Betrieb | Steinkohle | Dampfkraftwerk, Steinkohle |  |  | Steinkohle | Ja | 138.5 | 110 | Nein | 41.9048 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 55.4
BNA1078 | Wörth | Rheinland-Pfalz |  | 2008 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Reststoffe | Erdgas | Ja | 59 | 110 | Nein | 30.88 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11.8
BNA1082 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Block 1 | 2005 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 82 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 32.8
BNA1083 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Block 2 | 2008 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 60 | 110 | Nein | 38.96 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 24
BNA1084 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Block 3 | 1989 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Sekundärbrennstoffe | Steinkohle | Ja | 85 | 110 | Nein | 42.3429 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 34
BNA1088 | Würzburg | Bayern | GTI | 2005 | saisonale Konservierung | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | Ja | 44.5 | 110 | Nein | 59.4 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 17.8
BNA1089 | Zielitz | Sachsen-Anhalt | Zielitz | 1996 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 52 | 110 | Nein | 30.16 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 10.4
BNA1092 | Zolling | Bayern | GT1 & GT2 | 1976 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte | Nein | 46 | 110 | Nein | 38.32 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 18.4
BNA1093 | Zolling | Bayern | Zolling Block 5 | 1986 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Dampfkraftwerk, Steinkohle | Steinkohle | Klärschlamm, HSL, HEL | Steinkohle | Ja | 468 | 220 | Nein | 41.9524 | 28.5 | 42 | 44.64 | 3.8125 | 0.093 | 7.38 | 187.2
BNA1248 | Schongau | Bayern | Dampfkraftwerk | 1969 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 45 | 110 | Nein | 28.54 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 9
BNA1260 | Sindelfingen | Baden-Württemberg | Sammelschienen-HKW | 1980 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Gasturbine | Erdgas | Heizöl EL | Erdgas | Ja | 65 | 110 | Nein | 29.2 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 13
BNA1271 | Unterbreizbach | Thüringen | Unterbreizbach | 1965 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 33.6 | 110 | Nein | 28.3 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 6.72
BNA1279 | Wesseling | Nordrhein-Westfalen | D290 | 1995 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Heizöl leicht | Erdgas | Ja | 51.9 | 110 | Nein | 58.2 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 20.76
BNA1280 | Wesseling | Nordrhein-Westfalen | D210 | 1962 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Crackeröl leicht und schwer, Braunkohlestaub, Fackelgas | Heizöl leicht, Erdgas | Mineralölprodukte | Ja | 66.3 | 6 | Nein | 54.24 | 23 | 33 | 75.95 | 13.4434 | 0.056 | 7.38 | 26.52
BNA1294 | Hamburg | Hamburg | EEV | 1993 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | Mineralöl | Butan/Buten | Heizöl leicht | Mineralölprodukte | Ja | 38 | 110 | Nein | 38.66 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 15.2
BNA1335a | Varel | Niedersachsen | KWK-Blöcke | 1989 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine | Erdgas L |  | Erdgas | Ja | 58.1 | 20 | Nein | 29.74 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 11.62
BNA1336 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |  | 1948 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Flüssige Produktionsrückstände | Erdgas | Ja | 84 | 25 | Nein | 52.56 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 33.6
BNA1337e | Aschaffenburg | Bayern | GuD-Anlage | 2013 | in Betrieb | Mehrere Energieträger | GuD | Erdgas | Biogas | Erdgas | Ja | 47 | 20 | Nein | 60.12 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 18.8
BNA1396 | Moritzburg | Sachsen | EVC I | 1998 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 34.7 | 20 | Nein | 30.28 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 6.94
BNA1401a | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | Neurath F | 2012 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | nein | 1050 | 380 | Nein | 43.16 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 525
BNA1401b | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | Neurath G | 2012 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | nein | 1050 | 380 | Nein | 43.16 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 525
BNA1404 | Boxberg | Sachsen | R | 2012 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle | Nein | 640 | 380 | Nein | 43.16 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 320
BNA1437 | Stade- Bützfleth | Niedersachsen | GT 1/2 | 2012 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas | Ja | 30.7 | 220 | Nein | 31.12 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 6.144
BNA1464 | Saarbrücken | Saarland |  | 2012 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas | ja | 38.6 | 35 | Nein | 60.08 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 7.38 | 15.444
BNA9001 |  | ohne Zuordnung |  | 1989 | in Betrieb | Braunkohle | Braunkohle, Dampfkraftwerk |  |  | Braunkohle |  | 47.523 |  | Nein | 38.2857 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1.2778 | 0.11 | 7.38 | 23.7615
BNA9002 |  | ohne Zuordnung |  | 1982 | in Betrieb | Mineralölprodukte | Mineralöl |  |  | Mineralölprodukte |  | 238.996 |  | Nein | 38.44 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 13.4434 | 0.076 | 7.38 | 95.5984
BNA9003 |  | ohne Zuordnung |  | 1988 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas |  | 189.331 |  | Nein | 29.68 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 8.38 | 37.8661
BNA9004 |  | ohne Zuordnung |  | 1988 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 29.68 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 9.38 | 40
BNA9005 |  | ohne Zuordnung |  | 1988 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 29.68 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 10.38 | 40
BNA9006 |  | ohne Zuordnung |  | 1988 | in Betrieb | Erdgas | Gasturbine |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 29.68 | 16.5 | 21 | 23.87 | 10.2522 | 0.056 | 11.38 | 40
BNA9007 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 12.38 | 80
BNA9008 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 13.38 | 80
BNA9009 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 14.38 | 80
BNA9010 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 200 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 15.38 | 80
BNA9011 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 150 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 16.38 | 60
BNA9012 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 150 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 17.38 | 60
BNA9013 |  | ohne Zuordnung |  | 1996 | in Betrieb | Erdgas | GuD |  |  | Erdgas |  | 135.774 |  | Nein | 58.32 | 23 | 33 | 75.95 | 10.2522 | 0.056 | 18.38 | 54.3097
BNA9014 |  | ohne Zuordnung |  | 1979 | in Betrieb | Erdgas | Erdgas, Dampfturbine |  |  | Erdgas |  | 93.219 |  | Nein | 39.2778 | 19.5 | 34.5 | 86.8 | 10.2522 | 0.056 | 10.38 | 27.9657