## Zu und Rückbau Bund Tab
Kraftwerksliste Bundesnetzagentur zum erwarteten Zu- und Rückbau 2020 bis 2022
Stand 01.04.2020
Erwarteter Zubau dargebotsunabhängiger Erzeugungskapazitäten (im Bau oder Probebetrieb befindlich, Netto-Leistung ≥ 10 MW)
| Unternehmen | Anlagenname | PLZ (Standort Anlage) | Ort (Standort Anlage) | Blockname | Energieträger | Voraussichtliche Aufnahme der kommerziellen Strom-einspeisung | Geplante Netto-Nennleistung (elektrisch) der Investition in MW (Pumpspeicher: Turbinenbetrieb)
| Vattenfall Wärme Berlin AG | Marzahn | 12681 | Berlin |  | Erdgas | 2020 | 235
| Volkswagen AG | GuD Wolfsburg | 38436 | Wolfsburg | GuD-Süd | Erdgas | 2021 | 133
| Ineos Manufacturing Deutschland GmbH | Kessel 7 | 50769 | Köln |  | Mehrere Energieträger | 2021 | 57.64
| Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | KW5 | 55120 | Mainz | KW5 | Erdgas | 2020 | 100
| ENGIE Deutschland GmbH | Batteriespeicher Pfreimd | 92723 | Tännesberg | Batteriespeicher | Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 2020 | 13
| EVH GmbH | Block C | 6130 | Halle (Saale) | Block C | Erdgas | 2019 | 57.25
| Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | MotorenHKW | 75175 | Pforzheim | MotorenHKW | Erdgas | 2022 | 52
| RheinEnergie AG | HKW Merheim | 51109 | Köln-Merheim | BHKW Merheim | Erdgas | 2020 | 31.1
| Volkswagen AG |  | 38436 | Wolfsburg | GuD-West1 | Erdgas | 2022 | 141
| Volkswagen AG |  | 38436 | Wolfsburg | GuD-West2 | Erdgas | 2022 | 141
| Naturstromspeicher Gaildorf GmbH & Co. KG | Gaildorf | 74405 | Gaildorf | Pumpspeicher | Pumpspeicher | 2020 | 16
| Lausitz Energie Kraftwerke AG | Schwarze Pumpe (BIGBATT) | 3131 | Spremberg | Sonstige Speichertechnologien | Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 2020 | 66
| Uniper Kraftwerke GmbH | Datteln | 45711 | Datteln | Datteln 4 | Steinkohle | 2020 | 1052
[5 empty] | Summe "in Bau oder im Probebetrieb 2020 - 2022" |  |  | 2094.99
Erwartete Stilllegungen dargebotsunabhängiger Erzeugungskapazitäten (Netto-Leistung ≥ 10 MW
Kraftwerksnummer Bundesnetzagentur | Unternehmen | Kraftwerksname | PLZ (Standort Kraftwerk) | Ort (Standort Kraftwerk) | Blockname | Energieträger | Derzeitige Netto-Nennleistung (elektrisch) in MW | Geplante endgültige Aufgabe von Netto-Nennleistung (elektrisch) in MW | Voraussichtlicher Zeitpunkt der endgültigen Aufgabe (Jahr) gemäß Unternehmensplanung | Art der Stilllegung
BNA0083 | Vattenfall Wärme Berlin AG | Wilmersdorf | 14199 | Berlin | (WM) GT2, GT3 | Mineralölprodukte | 184 | 184 | 2020 | geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
BNA0005, BNA0006, BNA0007, BNA0008 | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG | Ahrensfelde | 16356 | Ahrensfelde | GT A, B, C, D | Erdgas | 150 | 150 | 2019 oder später | geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
BNA0969b* | SWM Services GmbH | Nord 2 | 85774 | Unterföhring |  | Steinkohle | 332.7 | 332.7 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
BNA0183 | Stadtwerke Cottbus mbH | HKW Cottbus | 3052 | Cottbus | 1 | Braunkohle | 74 | 33 | 2020 | geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
BNA0199 | RWE Generation SE | Dormagen | 41539 | Dormagen | GT103 und K10 | Erdgas | 586 | 24 | 2019 | geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
BNA0261b | Erlanger Stadtwerke AG | HKW Erlangen | 91052 | Erlangen | K6 DT2 | Steinkohle | 17.4 | 17.4 | 2020 | geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
BNA0693 | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | Heizkraftwerk NMS | 24534 | Neumünster |  | Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 53.6 | 34.6 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA1397e | Ineos Manufacturing Deutschland GmbH | O10 | 50769 | Köln | T31 | Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 33.6 | 33.6 | 2021 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA0800 | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | 75175 | Pforzheim | Kombiblock/GuD | Erdgas | 41.2 | 41.2 | 2020 bis 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA0801 | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | 75175 | Pforzheim | Wirbelschichtblock | Steinkohle | 26.9 | 26.9 | 2021 bis 2023 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA0331 | Uniper Kraftwerke GmbH | Scholven | 45896 | Gelsenkirchen |  | Steinkohle | 345 | 345 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA0332 | Uniper Kraftwerke GmbH | Scholven | 45896 | Gelsenkirchen |  | Steinkohle | 345 | 345 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA0336 | Uniper Kraftwerke GmbH | FWK Buer | 45896 | Gelsenkirchen |  | Steinkohle | 70 | 70 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA1075a | Volkswagen AG | HKW Nord | 38436 | Wolfsburg | Generator A | Steinkohle | 61.5 | 61.5 | 2021 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA1075b | Volkswagen AG | HKW Nord | 38436 | Wolfsburg | Generator B | Steinkohle | 61.5 | 61.5 | 2021 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA1076a | Volkswagen AG | HKW West | 38436 | Wolfsburg | Block 1 | Steinkohle | 138.5 | 138.5 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA1076b | Volkswagen AG | HKW West | 38436 | Wolfsburg | Block 2 | Steinkohle | 138.5 | 138.5 | 2022 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA1183 | RheinEnergie AG | HKW Merheim | 51109 | Köln | GuD | Erdgas | 15.8 | 15.8 | 2020 | geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
BNA0382 | RWE Power AG | Gundremmingen | 89355 | Gundremmingen | C | Kernenergie | 1288 | 1288 | 2021 | gem. Atomausstiegsgesetz
BNA0607 | RWE Power AG | Emsland | 49811 | Lingen | KKE | Kernenergie | 1329 | 1329 | 2022 | gem. Atomausstiegsgesetz
BNA0686 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EZG) | Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim II | 74382 | Neckarwestheim | GKN II | Kernenergie | 1310 | 1310 | 2022 | gem. Atomausstiegsgesetz
BNA0157 | Preussen Elektra GmbH | Brokdorf | 25576 | Brokdorf | KBR | Kernenergie | 1410 | 1410 | 2021 | gem. Atomausstiegsgesetz
BNA0251 | Preussen Elektra GmbH | Grohnde | 31857 | Emmerthal | KWG | Kernenergie | 1360 | 1360 | 2021 | gem. Atomausstiegsgesetz
BNA0263 | Preussen Elektra GmbH | Isar 2 | 84051 | Essenbach | KKI 2 | Kernenergie | 1410 | 1410 | 2022 | gem. Atomausstiegsgesetz
BNA0706, BNA0713 | RWE Power AG | Niederaußem | 50130 | Niederaußem | E, F | Braunkohle | 299 | 594 | 2022 | Stilllegung aus Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft
BNA0790 | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG | KW Jänschwalde F | 3185 | Peitz | KW Jänschwalde F | Braunkohle | 465 | 465 | 2022 | Stilllegung aus Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft
BNA0314, BNA0313 | RWE Power AG | Frimmersdorf | 41517 | Grevenbroich-Frimmersdorf | P, Q | Braunkohle | 278 | 562 | 2021 | Stilllegung aus Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft
BNA0439 | Helmstedter Revier GmbH | Buschhaus | 38350 | Helmstedt | D | Braunkohle | 352 | 352 | 2020 | Stilllegung aus Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft
* Zum 01.01.2023 soll die Systemrelevanz ausgewiesen werden
[5 empty] | Summe Stilllegungen Kernkraftwerke |  |  | 8107
[5 empty] | Summe angezeigte endgültige Stilllegungen ((noch) nicht systemrelevant) |  |  | 741.1
[5 empty] | Stilllegung nach Ablauf der Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft |  |  | 1973
[5 empty] | Summe angezeigte endgültige Stilllegungen 2020 - 2022 |  |  | 10821.1
[5 empty] | Summe weitere geplante Stilllegungen gem. Monitoring (ohne StA) |  |  | 1312.1
[5 empty] | Summe "Netzreserve und Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft" |  |  | #REF!

## Auswahllisten (hidden)
Art der Stilllegung
Geplante endgültige Stilllegung (mit StA)
Geplante endgültige Stilllegung (ohne StA)
Geplante vorläufige Stilllegung (mit StA)
Geplante vorläufige Stilllegung (ohne StA)
Gesetzlich an geplanter endg. Stilllegung gehindert
Gesetzlich an geplanter vorl. Stilllegung gehindert
Sicherheitsbereitschaft von Braunkohlekraftwerken gem. § 13g EnWG
gem. Atomausstiegsgesetz