## generation
Komponente | Größe | Einheit | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wind Offshore | Investition | €/kWel | 3512 | 3210 | 2937 | 2697 | 2493 | 2337 | 2251
| Lebensdauer | a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Potenzial | GW | 0.66 | 0.66 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Wind Onshore | Investition | €/kWel | 1493 | 1411 | 1366 | 1345 | 1337 | 1335 | 1335
| Lebensdauer | a | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26
| Potenzial | GW | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Photovoltaik Dach Süd | Investition | €/kWel | 976 | 828 | 718 | 643 | 597 | 576 | 571
| Lebensdauer | a | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29
| Potenzial | GW | 1.9 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| M/O-Kosten | % Invest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Photovoltaik Dach Ost-West | Investition | €/kWel | 976 | 828 | 718 | 643 | 597 | 576 | 571
| Lebensdauer | a | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29
| Potenzial | GW | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| M/O-Kosten | % Invest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Photovoltaik Freifläche Süd | Investition | €/kWel | 648 | 600 | 550 | 505 | 463 | 425 | 390
| Lebensdauer | a | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29
| Potenzial | GW | 1 | 3.4 | 4.35 | 4.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
| M/O-Kosten | % Invest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
GuD-Kraftwerke | Investition | €/kWel | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Wirkungsgrad | % | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Gasturbine | Investition | €/kWel | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Wirkungsgrad | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Braunkohlekraftwerk | Investition | €/kWel | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
| Lebensdauer | a | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| M/O-Kosten | % Invest | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Wirkungsgrad | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42
Steinkohlekraftwerk | Investition | €/kWel | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Lebensdauer | a | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| M/O-Kosten | % Invest | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Wirkungsgrad | % | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
H2-Rückverstromung (Gasturbine) | Investition | €/kWel | 500 | 451 | 419 | 399 | 389 | 386 | 385
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Wirkungsgrad | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40

## storage_transformation
Komponente | Größe | Einheit | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wärmenetze | Investition | €/kWth | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | bar: 2020 to 2050
Gasnetz | Investition | €/kWGas | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| Lebensdauer | a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| M/O-Kosten | % Invest | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Anbindung - Offshore Seekabel | Investition | €/kWWind_off | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HGÜ (Nord-Süd-Anbindung) | Investition | €/kWWind_off | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mittelspannung (Onshore Ausbau) | Investition | €/kWWind_on | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Verteilnetz (PV-Ausbau) | Investition | €/kWPV | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| Lebensdauer | a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| M/O-Kosten | % Invest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Elektrolyse (MIX PEM/AEL/HTEL) | Investition | €/kWel | 738 | 676 | 613 | 584 | 554 | 525 | 495
| Lebensdauer | a | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30
| M/O-Kosten | % Invest | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9
| Wirkungsgrad | % | 64.5 | 64.8 | 65.1 | 66.4 | 67.6 | 68.9 | 70.2
Stationäre Batterien | Investition | €/kWhel | 400 | 275 | 150 | 138 | 125 | 113 | 100
| Lebensdauer | a | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| M/O-Kosten | % Invest | bar: 2020 to 2050
| Wirkungsgrad | % | 85.8 | 86.5 | 87.2 | 87.8 | 88.5 | 89.2 | 90
Wasserstoffspeicher & -verdichter | Investition | €/kWH2 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| Lebensdauer | a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| M/O-Kosten | % Invest | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Wirkungsgrad | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Methanisierung (inkl. Elektrolyse und CO2-Abtrennung aus der Luft) | Investition | €/kWel | 1914 | 1494 | 1074 | 1040 | 1006 | 1000 | 995
| Lebensdauer | a | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30
| M/O-Kosten | % Invest | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Wirkungsgrad | % | 57.1 | 59.3 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
Elyse
| Wirkungsgrad | % | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3
Sabatier
Erdgas-Dampf-Reformierung | Investition | €/kWGas | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995
| Lebensdauer | a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| M/O-Kosten | % Invest | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Wirkungsgrad | % | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4
Power-to-Methanolto-Gasoline (inkl. CO2-Abtrennung aus der Luft) | Investition | €/kWel | 1814 | 1394 | 974 | 940 | 906 | 900 | 895
| Lebensdauer | a | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30
| M/O-Kosten | % Invest | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Wirkungsgrad | % | 43.3 | 44.9 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6